## Světla
Výrobce | Model | Vlnová délka [nm]/ teplota bílé [K] | Typ světla | Vyzařovací úhel | Počet | Poznámka
smartview | LL-30W120 |  | bar | 120° | 2 ks | 2x matnice
VAL | VL-DR5090RGB | RGB | kruh |  | 1 ks
di-soric | BEK-D70-G5TI-K-BS | 5600 K | kruhové - extrémní temné zorné pole |  | 1 ks
smartview | DL-210W |  | kopulové |  | 1 ks
smartview | BL-130W-4SA |  | Zadní osvětlení |  | 1 ks
smartview | SL-120W | 5000 K | Chytré kruhové světlo |  | 1 ks
smartview | LL-130W120 |  | Vysoce výkoné bar světlo | 120° | 1 ks
smartview | SP-26UV18 | 385 nm | Bodové světlo | 18° | 1 ks
smartview | RL-100R60 | 633 nm | Kruohové světlo | 60° | 1 ks | Polarizační filtr + 2x difuzer
smartview | MX-90IR-II | 850 nm | Maticové světlo | 50° | 1 ks | 3x matnice
smartview | SP-27R-20 | 625 nm | Bodové světlo | 20° | 1 ks | Nastavitelná optika
smartview | SP-50W-ZOOM | 6500 K | Bodové světlo | 14-47° | 2 ks | Nastavitelná optika
smartview | LL-300W-L | 5000 K | Bar světlo |  | 1 ks | 3x vyměnitelná optika
smartview | LL-60B120 | 470 nm | Bar světlo | 120° | 1 ks | 4x matnice
smartview | SP-27W-20 | 5700 K | Bodové světlo | 20° | 1 ks
smartview | SP-27G-20 | 528 nm | Bodové světlo | 20° | 1 ks
smartview | SP-27B-20 | 470 nm | Bodové světlo | 20° | 1 ks
smartview | SP-27UV-20 | 385 nm | Bodové světlo | 20° | 1 ks
smartview | SP-27IR-20 | 850 nm | Bodové světlo | 20° | 1 ks
smartview | RL-100W120-II | 5700 K | Kruhové světlo | 120° | 1 ks | 3x matnice
smartview | LA-70W | 5000 K | Kruhové světlo - jasné zorné pole |  | 1 ks
smartview | BL-85W | 6500 K | Zadní osvětlení |  | 1 ks
smartview | LL-150W-L | 5000 K | Pruhové světlo |  | 2 ks | 3x optika
smartview | LL-130R60 | 633 nm | Pruhové světlo | 60° | 1 ks | 3x matnice
smartview | LL-130IR50 | 850 nm | Pruhové světlo | 50° | 1 ks | 3x matnice
smartview | LL-130B120 | 525 nm | Pruhové světlo | 120° | 1 ks | 3x matnice
smartview | CL-50W | 5600 K | Koaxilní světlo |  | 1 ks

## Filtry
Filtry |  |  |  |  | Redukční kroužky
Výrobce | Model | Uchycení | Počet | Poznámka | Výrobce | Model | Závit objímky | Závit objektivu
Schneider | BP 465-70 HT | M40.5x0.5 | 1 ks |  | Midopt | SU30.5-46 | M46x0.75 | M30.5x0.5
Schneider | BP 680-100 HT | M40.5x0.5 | 1 ks |  | Midopt | SD46-40.5 | M40.5x0.5 | M46
Schneider | BP 540-80 HT | M40.5x0.5 | 1 ks |  |  | SD40.5-30.5 | M30.5x0.5 | M40.5x0.5
Schneider | BP 590-50 HT | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BP365-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BP324-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN470-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BP505-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN532-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BP550-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN595-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN630-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BP635-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN660-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BP735-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN740-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN810-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN850-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BP850-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BN940-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | BP1000-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | PR032-40.5 | M40.5x0.5 | 1 ks
Midopt | PR032-30.5 | M30.5x0.5 | 1 ks | Kufr se světly
Midopt | PR032-58 | M58x0.75 | 1 ks | Kufr se světly

## Zdroje a kontrolery pro světla
Typ | Výrobce | Pro světla od výrobce | Model | Počet
Controller | SmartView | SmartView | CM-01 | 2 ks
Controller | TDK-Lambda | Di-Soric | DSP10-24 | 1 ks
Zdroj | IDEC Corporation | Univerzální | PSR-SG24 | 1 ks
Zdroj + Controller | VS Technology | VAL | VLP-2430-3 | 1 ks

## Objektivy
Výrobce | Model | oh. vzd. | světelnost | Formát | Uchycení | Filtr | Počet
Kowa | LM12SC | 12 mm | 1.8 | 1" | C-mount | M40.5x0.5 | 1 ks
Ricoh | FL-BC1220-9M | 12 mm | 2 | 1" | C-mount | M40.5x0.5 | 1 ks
Ricoh | FL-BC1618-9M | 16 mm | 1.8 | 1" | C-mount | M40.5x0.5 | 1 ks
Ricoh | FL-BC2518-9M | 25 mm | 1.8 | 1" | C-mount | M40.5x0.5 | 1 ks
Ricoh | FL-BC3518-9M | 35 mm | 1.8 | 1" | C-mount | M40.5x0.5 | 1 ks
Ricoh | FL-BC5024-9M | 50 mm | 2.4 | 1" | C-mount | M40.5x0.5 | 1 ks
Ricoh | FL-BC7528-9M | 75 mm | 2.8 | 1" | C-mount | M40.5x0.5 | 1 ks

## Mezikroužky
Výrobce | Uchycení | Délka | Počet
Ricoh | C-mount | 0,5 mm | 1 ks
Ricoh | C-mount | 1,0 mm | 1 ks
Ricoh | C-mount | 5,0 mm | 1 ks
Ricoh | C-mount | 10 mm | 1 ks
Ricoh | C-mount | 20 mm | 1 ks
Ricoh | C-mount | 40 mm | 1 ks

## Kamery
Výrobce | Model | Senzor |  | rozlišení | framerate | Uchycení | Výstup | Počet
Basler | ace2500-60um | 1" | mono | 2590x2048 | 60 | C-mount | USB 3.0 | 1 ks
Basler | ace2500-60uc | 1" | color | 2590x2048 | 60 | C-mount | USB 3.0 | 1 ks
Basler | acA2040-90umNIR | 1" | mono | 2048x2048 | 90 | C-mount | USB 3.0 | 1 ks

## Držáky
Výrobce | Model | Počet
Manfrotto | 244N | 6 ks

## Pozadí
Barva | Velikost [mm x mm] | Materiál
bílá | 210 x 297 | papír
azurová | 210 x 297 | papír
černá | 210 x 297 | papír
červená | 210 x 297 | papír
purporová | 210 x 297 | papír
žlutá | 210 x 297 | papír
zelená | 210 x 297 | papír